BR125-B人体温度专用黑体辐射源

特点

- 温度范围-25℃～125℃

- PID自动控温

- 紧凑而坚固的设计

- 集校准与测试的完美结合

| 基本性能 |  |
| --- | --- |
| 工作环温 | 0-45℃ |
| 重 量 | 7.5kg |
| 外形尺寸(L×W×H) | 250×230×325mm |
| 电气参数 |  |
| 传 感 器 | Pt100铂电阻 |
| 控温方式 | PID |
| 电源电压 | 220VAC±10%50Hz |
| 测量参数 |  |
| 温度范围 | -25℃-125℃ |
| 精 度 | ±0.15%满度值 |
| 分 辨 率 | 0.01℃ |
| 辐射孔径 | Φ50mm |
| 发 射 率 | 0.997 |
| 升温时间 | 15分/10℃ |
| 稳 定 度 | ±0.02℃/10min |
| 温度不确定度 | ±0.05℃ |

附件

- BR125黑体辐射源一台

- 电源线一根

- 1.5A保险丝二只

- 使用说明书一份

- 检测报告一份

- 检验合格证卡一张