BR1450黑体标准源

特点

- 温度范围100℃～1450℃

- PID自动控温

- 紧凑而坚固的设计

- 集校准与测试的完美结合

| 性能 |  |
| --- | --- |
| 工作环温 | 0-45℃ |
| 重 量 | 27kg |
| 外形尺寸(L×W×H) | 620×330×500mm |
| 电气参数 |  |
| 传 感 器 | S型铂铑热电偶 |
| 控温方式 | PID |
| 电源电压 | 220VAC50Hz1800W |
| 测量参数 |  |
| 温度范围 | 100℃-1450℃ |
| 精 度 | ±0.4%满度值 |
| 分 辨 率 | 1℃ |
| 辐射孔径 | Φ32mm |
| 发 射 率 | 0.99 |
| 升温时间 | 45分/200℃ |

附件

- BR1450黑体辐射源一台

- 电源线一根

- 检测报告一份

- 合格证一份

- 使用说明书一份